安全衛生自主檢查表(通用)

系所名稱： 實驗場所名稱：

檢查項目	檢查內容					檢查結果		備 註
				是	否
用電 / 安全	1	插座是否按規定使用，電力系統負荷未超載？
	2	是否有自動斷電設施？
	3	電線橫過走道是否有適當保護措施？
	4	電線之絕緣包覆是否完整、無裸露？
	5	150伏特以上移動式電機是否有漏電斷路器？
	6	電力配線，未以延長線作為永久配線？
周圍環境措施	1	實驗室內是否禁止飲食或抽煙之情形？
	2	緊急照明系統是否良好？
	3	空氣應充分流通，必要時設置機械通風設備，保持整潔、無積水情形、照明良好？
	4	室內主要走道通道是否大於l公尺？
	5	人員是否熟悉緊急疏散路線;有無逃生標示？
	6	實驗室內走道應有80公分？
	7	自路面起算二公尺高度之範圍內，不得有障礙物？
消防 / 滅火 / 措施	1	安全門是否暢通，是否為外推式？
	2	是否有避難器具（緩降機）？
	3	滅火設備依法配置並給予明顯標示？
	4	是否備有效期限內之滅火器？
	5	滅火器是否有定期檢查紀錄？
	6	人員是否熟悉減火器操作步驟？
	7	有引火性液體或可燃性氣體滯留場所是否監測？
安衛工作守則	1	是否訂定安全衛生工作守則？
	2	安全衛生工作守則是否張貼於明顯易見處？
	3	是否舉辦安衛教育訓練？
緊急應變	1	是否訂定完整明晰之緊急應變程序？
	2	有無針對實驗室人員進行應變訓練？
	3	是否有實驗室平面圖、緊急逃生路線圖？
日期	年		月	日	檢查人員		實驗室 / 負責人