化學實驗室安全衛生自主檢查表

1/2
系所名稱： 實驗場所名稱：
檢查項目	檢查內容					檢查結果				備 註
				不適用	是	否
消防滅火設施	1	是否備有防止各類火災之滅火器(尤其B、C類)？
	2	有火災爆炸之虞場所是否禁止用火並明顯標示？
	3	有引火性液體或可燃性氣體滯留場所是否監測？

儀器及附屬設備	1	儀器使用完畢是否依程序關閉？
	2	電線絕緣包覆有無破壞致裸露？
	3	電源供應系統正常(接地、絕緣電阻)？

試藥 / 管理	1	是否製作試劑或藥品清單？
	2	法規列管毒性化學物質是否專人專櫃保管？
	3	不相容的化學品是否分開存放？
	4	物質安全資料表是否置於工作場所？
	5	藥品名稱是否標示清楚？
	6	藥品櫃內是否清潔、有無藥品洩漏情形、有害液體儲存高度不得超過1.5m？
	7	危害性化學物是否儲存於特定區內並標示、化學藥品不存放於地面、化學藥品依危害等級、相容性分類儲存放置？
	8	毒性藥品、氣體是否儲存於通風櫥櫃、儲放化學物質之冰箱是否標明不可儲放食物？
高壓氣體鋼瓶管理	1	鋼瓶之固定措施是否牢固 是否直立儲放？
	2	鋼瓶豎放處是否避開易燃物或熱源及高溫附近，儲存間溫度是否超過攝氏40℃？
	3	各種鋼瓶成份是否標示清楚？
	4	未使用或空瓶是否裝上瓶頭護罩並標示清楚？
	5	鋼瓶置放處是否有禁止煙火之標示？
	6	是否對閥門、接頭或管線等進行測漏試驗？
	7	貯存周圍二公尺內不得放置有煙火及著火性、引火性物品？
	8	貯存或實驗場所要置備吸收劑、中和劑及適當之防毒面罩或呼吸用防護具？
緊急淋浴設備	1	緊急沖淋裝置距危害點三十公尺以內？
	2	洗眼器於危害點三十公尺以內？
	3	洗眼器每天測試用一次並紀錄？
	4	緊急沖淋裝置需每週測試並紀錄？
	5	緊急沖淋裝置是否有明顯的標示？
	6	檢視水質之外觀顏色是否正常？
污染防治設施	1	貯存廢棄物之容器是否標示清楚？
	2	廢棄物是否分類貯存、資源回收？
	3	是否以適當容器收集儲存實驗廢液待處置，設有溢漏處理工具？
	4	感染性廢棄物適當處置？
	5	有無專人負責毒性物質及固廢之管理？
	6	廢液產生貯留量統計表？
	7	尖銳物（破損玻璃器皿）之容器不可放置過滿？
	8	有機溶濟(廢液)存放區域未超過攝氏五十度？
排氣櫃	1	危害性作業是否確實在排氣櫃中進行？
	2	排氣櫃是否能正常運作，氣罩開口控制風速在0.5m/s上？
	3	排氣櫃內是否清潔，堆置非實驗用器皿？
	4	是否有廠商定期維修或功能測試紀錄？
	5	馬達是否無故障運作正常，沒有噪音？
	6	導管無破損或腐蝕、導管及氣罩內無堆積粉塵？
	7	通風管道定期維護，避免因累積易燃物質造成火災？
安全衛生防護	1	有無設置按實驗性質所需之個人防護具器(手套 防塵防毒口罩 安全眼鏡、實驗衣)？
	2	機械危險部位是否有防護措施(加護圍 緊急制動裝置等)？
	3	必要時實驗人員是否確實且正確地配戴護具？
	4	有無急救箱？
	5	災害搶救器材？
乙炔熔接裝置	1	乙炔熔接裝置是否定期檢查？
	2	氣體洩漏時是否有通風排氣設備？
	3	對使用中之發生器，禁止使用有發生火花之虞之工具或予以撞擊？
	4	使用肥皂水等安全方法，測試是否洩漏？
	5	發生器之修繕、加工、搬運、收藏，或繼續停止使用時，應完全除去乙炔？
其它	1	制訂作業場所之安全衛生守則？
	2	具備自動檢查記錄、標準作業程序或使用指引？
	3	對實驗室人員實施一般安全衛生教育訓練及危害通識教育訓練？
	4	陳列緊急通報圖示及負責人資料？
	5	未有老舊設備堆積，確實修繕及報廢？
日期	年		月	日	檢查人員		實驗室 / 負責人

2/2